## Работы
План работ 2015
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб./кв.м
МКД Герцена 30 2015
1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.12 | 1 | 139.5745 | 59.4586 | 0 | 157.9984 | 55.3399 | 27.9149 | 440.2863 | 0.02496
2 | Смена стекол на штапиках без замазки | 100 м фальца | 0.02 | 1 | 50.7074 | 284.5843 | 0 | 57.4008 | 60.8673 | 10.1415 | 463.7013 | 0.026287
3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 3.15 | 1 | 8427.6861 | 6717.9177 | 0 | 9540.1406 | 3826.2904 | 1685.5372 | 30197.5721 | 1.7119
4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1.4 | 2 | 125.7553 | 0 | 0 | 142.355 | 41.5571 | 25.1511 | 334.8184 | 0.018981
5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1.46 | 2 | 1045.7955 | 0 | 0 | 1183.8405 | 345.5936 | 209.1591 | 2784.3888 | 0.15785
6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.27 | 2 | 96.0826 | 0 | 0 | 108.7655 | 31.7515 | 19.2165 | 255.8162 | 0.014502
7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.27 | 2 | 78.5493 | 0 | 0 | 88.9178 | 25.9574 | 15.7099 | 209.1344 | 0.011856
8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 0.42 | 2 | 436.385 | 0 | 0 | 493.9879 | 144.2078 | 87.277 | 1161.8577 | 0.065865
9 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.76 | 1 | 685.7479 | 0 | 0 | 776.2666 | 226.6123 | 137.1496 | 1825.7764 | 0.1035
10 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 9.68 | 2 | 2187.5359 | 0 | 0 | 2476.2906 | 722.8931 | 437.5072 | 5824.2267 | 0.33017
11 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.18 | 3 | 2202.4653 | 350.6649 | 0 | 2493.1908 | 782.1798 | 440.4931 | 6268.9938 | 0.35539
12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 м2 площади помещений | 1.379 | 2 | 1333.9732 | 0 | 0 | 1510.0576 | 440.8248 | 266.7946 | 3551.6502 | 0.20134
13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 м2 площади помещений | 1.379 | 2 | 1333.9732 | 0 | 0 | 1510.0576 | 440.8248 | 266.7946 | 3551.6502 | 0.20134
14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 1.379 | 2 | 1333.9732 | 0 | 0 | 1510.0576 | 440.8248 | 266.7946 | 3551.6502 | 0.20134
15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.12 | 12 | 1683.1994 | 0 | 0 | 1905.3818 | 556.2301 | 336.6399 | 4481.4512 | 0.25405
16 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0.12 | 1 | 69.0963 | 42.6227 | 0 | 78.217 | 29.4401 | 13.8193 | 233.1954 | 0.01322
17 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 м2 площади помещений | 1.47 | 1 | 1909.1846 | 0 | 0 | 2161.1969 | 630.9091 | 381.8369 | 5083.1275 | 0.28816
18 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.64 | 12 | 3989.8061 | 0 | 0 | 4516.4605 | 1318.4713 | 797.9612 | 10622.6991 | 0.60219
19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 2 | 921.284 | 0 | 0 | 1042.8935 | 304.4475 | 184.2568 | 2452.8818 | 0.13905
20 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 100 м трубопровода | 5.6 | 2 | 5412.2869 | 0 | 0 | 6126.7087 | 1788.5443 | 1082.4574 | 14409.9973 | 0.81689
21 | Рабочая проверка системы в целом | 100 м трубопровода | 5.6 | 2 | 5084.2695 | 0 | 0 | 5755.393 | 1680.1477 | 1016.8539 | 13536.6641 | 0.76738
22 | Окончательная проверка при сдаче системы | 100 м трубопровода | 5.6 | 1 | 1066.0565 | 0 | 0 | 1206.776 | 352.289 | 213.2113 | 2838.3328 | 0.1609
23 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.7 | 1 | 12.3007 | 0 | 0 | 13.9243 | 4.0649 | 2.4601 | 32.75 | 0.0018566
24 | Консервация/расконсервация системы отопления | 100 м трубопровода | 0.04 | 1 | 8.3176 | 182.045 | 0 | 9.4155 | 30.9656 | 1.6635 | 232.4072 | 0.013175
25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 56 | 1 | 5969.1013 | 552.4288 | 0 | 6757.0227 | 2058.1757 | 1193.8203 | 16530.5488 | 0.93711
26 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 100 кранов | 0.04 | 1 | 221.1082 | 6.3976 | 0 | 250.2944 | 74.059 | 44.2216 | 596.0808 | 0.033791
27 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 100 кранов | 0.04 | 1 | 331.6622 | 10.2168 | 0 | 375.4417 | 111.1847 | 66.3324 | 894.8379 | 0.050728
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.16 | 1 | 1031.8381 | 0 | 0 | 1168.0407 | 340.9812 | 206.3676 | 2747.2276 | 0.15574
29 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 0.08 | 1 | 291.0164 | 176.6055 | 0 | 329.4306 | 123.5431 | 58.2033 | 978.799 | 0.055487
30 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 1 | 436.5247 | 502.2936 | 0 | 494.1459 | 222.1095 | 87.3049 | 1742.3786 | 0.098774
31 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | 1.47 | 3 | 6319.2635 | 0 | 0 | 7153.4062 | 2088.2638 | 1263.8527 | 16824.7862 | 0.95379
32 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 2.4 | 52 | 9856.6884 | 284.9954 | 0 | 11157.7713 | 3301.4155 | 1971.3377 | 26572.2083 | 1.5064
33 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 2.4 | 24 | 11019.2722 | 2986.0214 | 0 | 12473.8161 | 4104.262 | 2203.8544 | 32787.2261 | 1.8587
34 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 4 | 1 | 163.7264 | 467.752 | 0 | 185.3383 | 126.6066 | 32.7453 | 976.1686 | 0.055338
35 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м | 1 м3 мусора | 4 | 1 | 279.5645 | 467.752 | 0 | 316.467 | 164.8864 | 55.9129 | 1284.5828 | 0.072822
36 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.42 | 52 | 2819.6408 | 69.3658 | 0 | 3191.8333 | 942.5302 | 563.9282 | 7587.2982 | 0.43012
37 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.012 | 6 | 896.9127 | 5.8724 | 0 | 1015.3052 | 297.304 | 179.3825 | 2394.777 | 0.13576
38 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 2 | 2 | 451.4292 | 277.9705 | 176.0895 | 511.0178 | 219.5586 | 90.2858 | 1726.3513 | 0.097866
39 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 156 | 3611.6236 | 23.8568 | 0 | 4088.3579 | 1197.1949 | 722.3247 | 9643.358 | 0.54668
40 | Формовочная обрезка деревьев | 100 деревьев | 0.03 | 1 | 511.6634 | 0 | 4345.1237 | 1730.4592 | 1021.0232 | 305.7348 | 7914.0044 | 0.44864
41 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.03 | 1 | 259.1111 | 0 | 0 | 293.3138 | 85.6259 | 51.8222 | 689.873 | 0.039108
42 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.042 | 70 | 6658.1193 | 195.8186 | 0 | 7536.9911 | 2230.594 | 1331.6239 | 17953.1469 | 1.0178
43 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.042 | 15 | 6217.6014 | 148.8614 | 0 | 7038.3248 | 2077.7421 | 1243.5203 | 16726.0499 | 0.94819
44 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.042 | 1 | 2887.8487 | 7.0472 | 0 | 3269.0447 | 955.4108 | 577.5697 | 7696.9211 | 0.43633
45 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 куб. м | 0.5 | 1 | 40.4301 | 0 | 0 | 45.7668 | 13.3605 | 8.086 | 107.6434 | 0.0061022
46 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 0.06 | 46 | 57.8698 | 1858.9109 | 0 | 65.5087 | 307.2549 | 11.574 | 2301.1183 | 0.13045
47 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 100 кв.м. кровли | 1.147 | 6 | 2004.1279 | 0 | 0 | 2268.6727 | 662.2841 | 400.8256 | 5335.9103 | 0.30249
48 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.06 | 104 | 835.8978 | 4.1476 | 0 | 946.2363 | 276.8737 | 167.1796 | 2230.335 | 0.12644
49 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.06 | 126 | 187.1335 | 2.4011 | 0 | 211.8351 | 62.2123 | 37.4267 | 501.0087 | 0.028402
50 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.06 | 90 | 3145.1004 | 12.771 | 0 | 3560.2537 | 1041.3094 | 629.0201 | 8388.4545 | 0.47554
51 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.06 | 247 | 3495.7791 | 20.1457 | 0 | 3957.2219 | 1158.3377 | 699.1558 | 9330.6403 | 0.52895
52 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 100 куб.м | 0.04 | 2 | 605.723 | 463.8531 | 0 | 685.6785 | 272.0645 | 121.1446 | 2148.4637 | 0.12179
53 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м | 0.01 | 365 | 5476.2772 | 0 | 14760.0798 | 6199.1458 | 4097.5029 | 1095.2554 | 31628.2612 | 1.793
54 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6) | 100 куб.м/км | 0.01 | 365 | 172.2985 | 0 | 464.3922 | 195.0419 | 128.9186 | 34.4597 | 995.1109 | 0.056412
55 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м | 0.08 | 10 | 1216.8017 | 0 | 3480.3046 | 1377.4195 | 941.5515 | 243.3603 | 7259.4378 | 0.41153
56 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км | 0.08 | 10 | 71.5339 | 0 | 204.6016 | 80.9763 | 55.3523 | 14.3068 | 426.7709 | 0.024193

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 1.3446 | 129.8765 | 174.6319
2 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 30.5662 | 129.8765 | 3969.8246
3 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 30.5662 | 97.071 | 2967.0867
4 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 324.0894 | 97.071 | 31459.6802
5 | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | чел.-час | 23.94 | 129.8765 | 3109.2434
6 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 10.1732 | 115.1605 | 1171.5508
7 | Кровельщик по стальным кровлям 4 разряда | чел.-час | 5.28 | 129.8765 | 685.7479
8 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 25.2127 | 97.071 | 2447.4188
9 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 6.17 | 115.1605 | 710.5403
10 | Рабочий зеленого хозяйства 4 разряда | чел.-час | 1.83 | 129.8765 | 237.674
11 | Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда | чел.-час | 1.83 | 149.721 | 273.9894
12 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 198.24 | 105.3065 | 20875.9606
13 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 3.36 | 129.8765 | 436.385
14 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 9.6138 | 129.8765 | 1248.6067
15 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 42.7508 | 115.1605 | 4923.2035
16 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 13.29 | 105.3065 | 1399.5234
17 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 78.9889 | 115.1605 | 9096.4051
18 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 104.9688 | 129.8765 | 13632.9804
19 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 26.3669 | 149.721 | 3947.6836
20 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 26.3669 | 174.4275 | 4599.1183
21 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.23 | 105.3065 | 24.2205
22 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.23 | 115.1605 | 26.4869
23 | Чистильщик дымоходов, боровок и топок 4 разряда | чел.-час | 40.95 | 129.8765 | 5318.4427
24 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 9.6138 | 149.721 | 1439.3877
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 0.6 | 115.1605 | 69.0963
26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 22.5738 | 129.8765 | 2931.8061
ИТОГО: |  |  |  |  | 117176.6948
Материальные ресурсы
27 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0032 | 52881.7708 | 169.2217
28 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.003916 | 63721.3098 | 249.5326
29 | Вода водопроводная | м3 | 56.248 | 19.7296 | 1109.7505
30 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 30.6495 | 198.063 | 6070.5319
31 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0.204 | 235.4572 | 48.0333
32 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.024 | 114.8022 | 2.7553
33 | Лента киперная | кг | 0.6 | 66.4458 | 39.8675
34 | Масса корундовая набивная марки МК-90 | т | 0.000116 | 61185.0768 | 7.0975
35 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.02368 | 28669.7284 | 678.8992
36 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 184.528 | 3.3984 | 627.1
37 | Моющее средство "Мистер Пропер" | кг | 11.52 | 171.1 | 1971.072
38 | Набивка сальников | т | 4.4e-05 | 216294 | 9.5169
39 | Пескосоляная смесь | т | 0.0414 | 44901.2302 | 1858.9109
40 | Полиэтиленовые мешки, 200 л | шт. | 40 | 23.3876 | 935.504
41 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.001008 | 42618.5084 | 42.9595
42 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.002 | 71041.192 | 142.0824
43 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1.32 | 88.441 | 116.7421
44 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 0.34333 | 188.8 | 64.8213
45 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4.5274 | 268.0724 | 1213.6844
46 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 2.583 | 63.0238 | 162.7905
47 | Штапики | пог. м | 2.04 | 84.1812 | 171.7296
ИТОГО: |  |  |  |  | 15692.603
Специнвентарь
48 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.10012 | 98.3058 | 9.8425
49 | Веник обыкновенный | шт. | 0.56727 | 56.1208 | 31.8358
50 | Лопата совковая | шт. | 0.12082 | 234.1592 | 28.2921
51 | Лопата штыковая | шт. | 0.0462 | 247.8 | 11.4484
52 | Метла березовая | шт. | 4.0668 | 62.4102 | 253.8086
53 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.047364 | 171.6782 | 8.1314
54 | Совок металлический | шт. | 0.023636 | 96.76 | 2.287
55 | Тележка | шт. | 0.063 | 2128.72 | 134.1094
56 | Швабра | шт. | 0.052849 | 47.2 | 2.4945
57 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.052849 | 149.978 | 7.9261
ИТОГО: |  |  |  |  | 490.1756
Машины/Механизмы
58 | Вышки телескопические 25 м | маш.-час | 5.58 | 778.696 | 4345.1237
59 | Газонокосилка | маш.-час | 3 | 58.6965 | 176.0895
60 | Погрузка в мусоровоз 7,5-11 куб.м | маш.-час. | 24.1302 | 611.6862 | 14760.0798
61 | Погрузка-разгрузка бункеровоза КГМ 7,8 куб. м | маш.-час. | 5.3616 | 649.1168 | 3480.3046
62 | Транспортировка КГМ на бункеровозе 7,8 куб.м | маш.-час. | 0.3152 | 649.1168 | 204.6016
63 | Транспортировка на мусоровозе 7,5-11 куб.м | маш.-час. | 0.7592 | 611.6862 | 464.3922
ИТОГО: |  |  |  |  | 23430.5914