## Работы
План работ 2016
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб./кв.м
МКД Кузнецова 59
1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 заплаты | 0.01 | 1 | 42.9911 | 263.1154 | 0 | 48.6659 | 54.9897 | 8.5982 | 418.3603 | 0.030132
11 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 6 | 1 | 1812.6058 | 1513.14 | 0 | 2051.8698 | 833.5304 | 362.5212 | 6573.6672 | 0.47346
4 | Изготовление и установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 2 | 1 | 2062.5682 | 4644.881 | 3788 | 778.2757 | 947.1553 | 137.5045 | 12358.3847 | 0.89009
11 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.02 | 1 | 85.2188 | 268.7029 | 0 | 96.4676 | 69.8103 | 17.0438 | 537.2434 | 0.038694
25 | Ревизия электрощитков | 1 щит | 20 | 1 | 3143.0113 | 377.2002 | 0 | 3557.8888 | 1097.1055 | 628.6023 | 8803.8081 | 0.63408
32 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2.88 | 1 | 129.3483 | 0 | 0 | 146.4222 | 42.7444 | 25.8697 | 344.3846 | 0.024804
33 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2.452 | 1 | 878.1817 | 0 | 0 | 994.1017 | 290.2039 | 175.6363 | 2338.1237 | 0.1684
34 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.486 | 1 | 70.6944 | 0 | 0 | 80.026 | 23.3617 | 14.1389 | 188.2209 | 0.013556
35 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.268 | 1 | 658.7336 | 0 | 0 | 745.6864 | 217.6851 | 131.7467 | 1753.8519 | 0.12632
37 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 м2 площади помещений | 0.65 | 1 | 314.3882 | 0 | 0 | 355.8874 | 103.8927 | 62.8776 | 837.0459 | 0.060287
38 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 м2 площади помещений | 0.65 | 1 | 314.3882 | 0 | 0 | 355.8874 | 103.8927 | 62.8776 | 837.0459 | 0.060287
39 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 м2 площади помещений | 3.471 | 1 | 1678.8328 | 0 | 0 | 1900.4387 | 554.7871 | 335.7666 | 4469.8252 | 0.32193
40 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.2 | 1 | 233.7777 | 0 | 0 | 264.6364 | 77.2542 | 46.7555 | 622.4238 | 0.044829
23 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 0.05 | 1 | 28.7901 | 17.7595 | 0 | 32.5904 | 12.2667 | 5.758 | 97.1647 | 0.0069981
24 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.02 | 1 | 4.6064 | 0 | 0 | 5.2145 | 1.5222 | 0.92128 | 12.2644 | 0.00088332
41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.82 | 1 | 425.9949 | 0 | 0 | 482.2262 | 140.7743 | 85.199 | 1134.1944 | 0.081688
42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 460.642 | 0 | 0 | 521.4467 | 152.2238 | 92.1284 | 1226.4409 | 0.088332
43 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 100 м трубопровода | 12.35 | 1 | 5968.0128 | 0 | 0 | 6755.7904 | 1972.1895 | 1193.6026 | 15889.5953 | 1.1444
44 | Рабочая проверка системы в целом | 100 м трубопровода | 12.35 | 1 | 5606.315 | 0 | 0 | 6346.3486 | 1852.6629 | 1121.263 | 14926.5894 | 1.0751
45 | Окончательная проверка при сдаче системы | 100 м трубопровода | 12.35 | 1 | 2351.0353 | 0 | 0 | 2661.372 | 776.9231 | 470.2071 | 6259.5375 | 0.45083
46 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 2.4 | 1 | 42.1737 | 0 | 0 | 47.7406 | 13.9367 | 8.4347 | 112.2857 | 0.0080872
48 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 38 | 1 | 4050.4616 | 374.8624 | 0 | 4585.1225 | 1396.6192 | 810.0923 | 11217.1581 | 0.8079
49 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.16 | 1 | 1031.8381 | 0 | 0 | 1168.0407 | 340.9812 | 206.3676 | 2747.2276 | 0.19786
52 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 2 | 4 | 103.9012 | 0 | 0 | 117.6162 | 34.3352 | 20.7802 | 276.6328 | 0.019924
53 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 прибор учета | 2 | 4 | 92.1284 | 0 | 0 | 104.2893 | 30.4448 | 18.4257 | 245.2882 | 0.017666
40 | Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) по договору с специализированной организацией | [9 empty] | 3193.412 | 0.23
59 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами | 2.139 | 2 | 5668.6471 | 0 | 0 | 6416.9086 | 1873.2611 | 1133.7294 | 15092.5463 | 1.087
63 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.62 | 56 | 4482.5058 | 110.2738 | 0 | 5074.1966 | 1498.3813 | 896.5012 | 12061.8586 | 0.86873
64 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0.021 | 6 | 1569.5973 | 10.2768 | 0 | 1776.7841 | 520.282 | 313.9195 | 4190.8597 | 0.30184
65 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.01 | 120 | 926.0573 | 6.1171 | 0 | 1048.2969 | 306.9731 | 185.2115 | 2472.6559 | 0.17809
67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.04 | 40 | 3623.4663 | 106.568 | 0 | 4101.7638 | 1213.9287 | 724.6933 | 9770.4201 | 0.7037
50 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 куб. м | 1 | 1 | 102.7776 | 0 | 0 | 116.3443 | 33.9639 | 20.5555 | 273.6413 | 0.019709
51 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 1 | 7 | 186.5543 | 4889.4771 | 0 | 211.1795 | 819.5177 | 37.3109 | 6144.0395 | 0.44251
69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 8.4 | 1 | 978.4757 | 0 | 0 | 1107.6345 | 323.3471 | 195.6951 | 2605.1524 | 0.18763
70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.04 | 56 | 300.0659 | 1.4889 | 0 | 339.6746 | 99.3905 | 60.0132 | 800.6331 | 0.057664
71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.04 | 56 | 55.447 | 0.71144 | 0 | 62.766 | 18.4333 | 11.0894 | 148.447 | 0.010692 | 2.7706
73 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.08 | 15 | 698.9112 | 2.838 | 0 | 791.1675 | 231.4021 | 139.7822 | 1864.101 | 0.13426
74 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 100 куб.м | 0.1 | 2 | 1514.3076 | 1159.6328 | 0 | 1714.1962 | 680.1612 | 302.8615 | 5371.1593 | 0.38685
75 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м | 0.02 | 118 | 3540.8258 | 0 | 9543.5036 | 4008.2148 | 2649.3444 | 708.1652 | 20450.0538 | 1.4729
76 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 7,5-11 куб. м (коэффициент уплотнения 1,6) | 100 куб.м/км | 0.02 | 118 | 111.404 | 0 | 300.2645 | 126.1093 | 83.3556 | 22.2808 | 643.4142 | 0.046341
77 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м | 0.08 | 4 | 486.7207 | 0 | 1392.1219 | 550.9678 | 376.6206 | 97.3441 | 2903.7751 | 0.20914
78 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км | 0.08 | 4 | 28.6135 | 0 | 81.8406 | 32.3905 | 22.1409 | 5.7227 | 170.7084 | 0.012295 | 2.2618
[11 empty] | 182383.6423 | 13.1359

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 3 разряда | чел.-час | 16.8 | 115.1605 | 1934.6964
2 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 14.663 | 129.8765 | 1904.3843
3 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 52.3333 | 129.8765 | 6796.8606
4 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 52.3333 | 97.071 | 5080.0419
5 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 270.5984 | 97.071 | 26267.2534
6 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 14.85 | 105.3065 | 1563.8015
7 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 14.85 | 115.1605 | 1710.1334
8 | Каменщик 2 разряда | чел.-час | 14.7 | 105.3065 | 1548.0055
9 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 18.9368 | 115.1605 | 2180.7737
10 | Каменщик 4 разряда | чел.-час | 14.7 | 129.8765 | 1909.1845
11 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | чел.-час | 1.95 | 105.3065 | 205.3477
12 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 разряда | чел.-час | 1.95 | 115.1605 | 224.563
13 | Маляр 2 разряда | чел.-час | 0.92196 | 105.3065 | 97.0884
14 | Маляр 3 разряда | чел.-час | 0.61464 | 115.1605 | 70.7822
15 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда | чел.-час | 9.6 | 115.1605 | 1105.5408
16 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | чел.-час | 167.94 | 129.8765 | 21811.4594
17 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 26.88 | 97.071 | 2609.2685
18 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 11.956 | 115.1605 | 1376.8589
19 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 271.746 | 105.3065 | 28616.6202
20 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 10.144 | 129.8765 | 1317.4672
21 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда | чел.-час | 43.44 | 115.1605 | 5002.5721
22 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 9.24 | 105.3065 | 973.0321
23 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 7.0352 | 129.8765 | 913.7098
24 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 57.9028 | 115.1605 | 6668.1154
25 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 11.6822 | 105.3065 | 1230.2169
26 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 100.4538 | 115.1605 | 11568.3117
27 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 53.0389 | 129.8765 | 6888.5119
28 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 61.8566 | 149.721 | 9261.227
29 | Слесарь-сантехник 6 разряда | чел.-час | 59.1236 | 174.4275 | 10312.7759
30 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.46 | 105.3065 | 48.441
31 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.46 | 115.1605 | 52.9738
32 | Штукатур 3 разряда | чел.-час | 14.04 | 115.1605 | 1616.8534
33 | Электрогазосварщик 4 разряда | чел.-час | 3.25 | 129.8765 | 422.0986
34 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 4.2352 | 149.721 | 634.1014
35 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 11.56 | 115.1605 | 1331.2554
36 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 18.2352 | 129.8765 | 2368.3266
ИТОГО: |  |  |  |  | 167622.6545
Материальные ресурсы
37 | Алебастр | кг | 0.62 | 7.8588 | 4.8725
38 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 25 мм | шт. | 3.3 | 30.1962 | 99.6475
39 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 14.732 | 400.1026 | 5894.3115
40 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00976 | 52881.7708 | 516.1261
41 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.026519 | 63721.3098 | 1689.8254
42 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00074 | 82814.2172 | 61.2825
43 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 5 | 218.0876 | 1090.438
44 | Ветонит 5000 | т | 0.2016 | 19223.262 | 3875.4096
45 | Ветошь | кг | 0.8714 | 20.5674 | 17.9224
46 | Вода водопроводная | м3 | 36.552 | 19.7296 | 721.1563
47 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт. | 0.000732 | 25429.1534 | 18.6141
48 | Выключатель одноклавишный | шт. | 4 | 60.2862 | 241.1448
49 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 2e-05 | 36888.7588 | 0.73778
50 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0036 | 35545.4232 | 127.9635
51 | Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа | м3 | 3e-05 | 1009.8322 | 0.030295
52 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 2.5х48.5 мм | т | 8e-05 | 78532.2332 | 6.2826
53 | Известковое тесто | м3 | 0.068 | 5757.22 | 391.491
54 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.001 | 12.2248 | 0.012225
55 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0.408 | 235.4572 | 96.0665
56 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00256 | 52252.347 | 133.766
57 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50 | 1000 шт. | 0.984 | 5383.868 | 5297.7261
58 | Кислород технический газообразный | м3 | 33.635 | 58.6578 | 1972.9551
59 | Клей казеиновый | т | 0.0006 | 239099.6712 | 143.4598
60 | Кольцо уплотнительное (хомут) | шт. | 2 | 39.4238 | 78.8476
61 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.000149 | 39896.9918 | 5.9447
62 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0.00081 | 0.1 | 8.1e-05
63 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0.000483 | 41483.8558 | 20.0367
64 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6.38 | 45.6306 | 291.1232
65 | Лен трепаный | кг | 0.57 | 58.6814 | 33.4484
66 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.2 | 114.8022 | 137.7626
67 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.033 | 55820.03 | 1842.061
68 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.00823 | 28669.7284 | 235.9519
69 | Маты на крафт-бумаге Ламелла | м3 | 0.465 | 0.1 | 0.0465
70 | Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 3.93 | 1350 | 5305.5
71 | Мел природный молотый | т | 0.00288 | 5157.4732 | 14.8535
72 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 1450.9914 | 3.3984 | 4931.0492
73 | Моющее средство | кг | 17.503 | 171.1 | 2994.7633
74 | Накладка резиновая эластичная | шт. | 2 | 64.2864 | 128.5728
75 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.005775 | 0.1 | 0.0005775
76 | Олифа натуральная | кг | 0.0795 | 106.6248 | 8.4767
77 | Очес льняной | кг | 0.071 | 58.6814 | 4.1664
78 | Патроны потолочные | шт. | 2 | 22.7976 | 45.5952
79 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.646 | 642.9938 | 415.374
80 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0.00264 | 3697.7778 | 9.7621
81 | Портландцемент пуццолановый марки М400 | т | 0.27 | 0.1 | 0.027
82 | Предохранители плавкие | шт. | 1 | 848.302 | 848.302
83 | Провода монтажные одножильные | 1000 пог. м. | 0.00612 | 2346.666 | 14.3616
84 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 2e-05 | 41859.2256 | 0.83718
85 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.06175 | 71041.192 | 4386.7936
86 | Раствор асбоцементный | м3 | 7.83 | 0.1 | 0.783
87 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М50 | м3 | 0.08 | 3226.3442 | 258.1075
88 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 0.00108 | 3244.705 | 3.5043
89 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.48 | 2275.5946 | 1092.2854
90 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 3 | 88.441 | 265.323
91 | Розетка потолочная диаметр до 500 мм | шт. | 20 | 124 | 2480
92 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а | м2 | 11.5 | 68.55 | 788.325
93 | Светильник настенный с лампами накаливания | шт. | 20 | 680 | 13600
94 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 5 | 24.603 | 123.015
95 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 3.6207 | 0.1 | 0.36207
96 | Сжим ответвительный | шт. | 40.366 | 20.9804 | 846.8948
97 | Скобы металлические | кг | 0.195 | 37.5594 | 7.3241
98 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 0.68667 | 188.8 | 129.6427
99 | Сурик свинцовый тертый | т | 6.6e-05 | 104786.8438 | 6.9159
100 | Тальк молотый I сорта | т | 6.6e-05 | 7035.3606 | 0.46433
101 | Ткань мешочная | 10 м2 | 4.374 | 268.0724 | 1172.5487
102 | Трубки защитные гофрированные | пог. м. | 4.9 | 30.0782 | 147.3832
103 | Трубопровод из стальных электросварных труб д. 45 мм | пог. м | 10 | 175.3126 | 1753.126
104 | Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диаметром 100 мм | пог. м | 5.988 | 103.1556 | 617.6957
105 | Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диаметром 50 мм | пог. м | 2.994 | 184.3042 | 551.8068
106 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром до 32 мм | пог. м. | 68.6 | 131.0154 | 8987.6564
107 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 15 | 137.0924 | 2056.386
108 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлполимерных труб | шт. | 21 | 16.3666 | 343.6986
109 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0.09061 | 23032.2666 | 2086.9537
110 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0028 | 235.764 | 0.66014
111 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 2.4e-05 | 237236.876 | 5.6937
112 | Штапики | пог. м | 4.08 | 84.1812 | 343.4593
113 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.00029 | 48032.3838 | 13.9294
ИТОГО: |  |  |  |  | 81838.8442
Специнвентарь
114 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.13725 | 98.3058 | 13.492
115 | Веник обыкновенный | шт. | 0.53062 | 56.1208 | 29.7787
116 | Лопата совковая | шт. | 0.053292 | 234.1592 | 12.4788
117 | Лопата штыковая | шт. | 0.024 | 247.8 | 5.9472
118 | Метла березовая | шт. | 7.1195 | 62.4102 | 444.3287
119 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.0247 | 171.6782 | 4.2405
120 | Совок металлический | шт. | 0.022109 | 96.76 | 2.1392
121 | Швабра | шт. | 0.093027 | 47.2 | 4.3909
122 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.093027 | 149.978 | 13.952
ИТОГО: |  |  |  |  | 530.748
Машины/Механизмы
123 | Газонокосилка | маш.-час | 9.15 | 58.6965 | 537.073
124 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-час | 0.216 | 743.4563 | 160.5866
125 | Погрузка в мусоровоз 7,5-11 куб.м | маш.-час. | 48.2603 | 611.6862 | 29520.1595
126 | Погрузка-разгрузка бункеровоза КГМ 7,8 куб. м | маш.-час. | 2.4127 | 649.1168 | 1566.1371
127 | Транспортировка КГМ на бункеровозе 7,8 куб.м | маш.-час. | 0.14184 | 649.1168 | 92.0707
128 | Транспортировка на мусоровозе 7,5-11 куб.м | маш.-час. | 1.5184 | 611.6862 | 928.7843
ИТОГО: |  |  |  |  | 32804.8112